## FMEA
ID | System / Funktion | Asset | Fehlermodus (Failure Mode) | Ursache | Auswirkung | Sicherheitsziel (C/I/A) | Angriffsvektor / Bedrohung | Bestehende Maßnahmen | Eintrittswahrscheinlichkeit | Schadensauswirkung | Risiko (Vorschlag) | Risiko (Einschätzung) | Geplante Maßnahmen | Restrisiko | Entscheidung / Begründung
FMEA-01 | Kalibrierung / Service-Mode | Kalibrierparameter (Kalibrierkurven, Offsets) | Unbefugte Änderung der Kalibrierwerte | Service-Funktion erlaubt Schreibzugriff ohne ausreichende Authentisierung/Autorisierung (oder Shared Service Accounts); fehlende Plausibilitäts-/Integritätsprüfung | Systematisch falsche Messergebnisse; Qualitätsabweichungen bleiben unentdeckt; Haftungs- und Reputationsrisiken | I | Physischer Zugriff während Wartung über USB/Service-PC; Missbrauch legitimer Service-Tools/Rollen | Physischer Zugang organisatorisch beschränkt (z. B. Laborbereich, Serviceprozess); Basis-Logging auf OS-Ebene (falls vorhanden) | niedrig | hoch | mittel |  | Rollenbasierte Rechte in Service-Software; starke Authentisierung für Service; Änderungs-Logging + Audit Trail; Plausibilitätschecks beim Start; optional Signatur/Hash der Kalibrierdaten | mittel | Risiko wird reduziert, da Auswirkungen kritisch und schwer detektierbar sind; Restrisiko akzeptiert, wenn Änderungen nachvollziehbar und detektierbar sind
FMEA-02 | Diagnose / Statusanzeige | Diagnosedaten (Statuscodes, Temperaturen, Laufzeiten) | Unautorisierter Lesezugriff auf Diagnosedaten | Fehlende oder schwache Zugriffskontrolle an lokaler Diagnose-Schnittstelle | Geringer Informationsabfluss; potenziell leichte Unterstützung für Angreifer (Recon), aber keine direkte Beeinflussung der Messergebnisse | C (niedrig) | Lokaler Zugriff über Diagnose-Interface (z. B. Port/Tool) ohne Authentisierung | Keine spezifischen Maßnahmen; ggf. Dokumentation im Handbuch/Serviceprozess | hoch | niedrig | mittel |  | Optional: einfache Zugriffsbeschränkung (z. B. „Service Mode“), Rate-Limits; sauberes Logging; Hinweise in Doku | niedrig | Risiko wird akzeptiert bzw. minimal behandelt, da Auswirkungen begrenzt sind; Maßnahmen nur, wenn Aufwand gering und Nutzen klar ist

## Erklärung
Spalte | Bedeutung
ID | Eindeutige Kennzeichnung des FMEA-Eintrags zur Referenzierung in Reviews, Maßnahmenlisten und Audits.
System / Funktion | Die betrachtete Systemkomponente oder Funktion, z. B. Firmware-Update, OPC-UA-Kommunikation oder Benutzerverwaltung.
Asset | Das schützenswerte Gut innerhalb der Funktion, etwa Steuerbefehle, Konfigurationsdaten, Firmware, Zugangsdaten oder Messwerte.
Fehlermodus (Failure Mode) | Beschreibung dessen, was schiefgehen kann, bewusst angriffsneutral formuliert, z. B. „Unbefugter Schreibzugriff möglich“.
Ursache | Technische oder konzeptionelle Ursache des Fehlermodus, z. B. Fehlkonfiguration, fehlende Zugriffskontrollen oder unsichere Default-Einstellungen.
Auswirkung | Konsequenz des Fehlermodus auf System, Produkt oder Nutzer, etwa Prozessmanipulation, Integritätsverlust von Messergebnissen oder Betriebsstillstand.
Sicherheitsziel (C/I/A) | Betroffenes Schutzziel nach Vertraulichkeit (Confidentiality), Integrität (Integrity) und Verfügbarkeit (Availability); Mehrfachnennungen sind möglich.
Angriffsvektor / Bedrohung | Typischer Angriffsweg oder Bedrohungskontext, z. B. Netzwerkzugriff, physischer Zugriff, Wartungsschnittstelle oder Missbrauch legitimer Nutzerrechte; optional mit Referenz auf STRIDE oder MITRE ATT&CK.
Bestehende Maßnahmen | Bereits implementierte technische oder organisatorische Schutzmaßnahmen, die den Fehlermodus verhindern, erschweren oder detektieren.
Eintrittswahrscheinlichkeit | Qualitative Einschätzung (z. B. niedrig, mittel, hoch), wie wahrscheinlich das Auftreten des Fehlermodus ist, mit nachvollziehbarer Begründung.
Schadensauswirkung | Qualitative Bewertung der Auswirkungen im Schadensfall (z. B. niedrig, mittel, hoch), etwa auf Sicherheit, Betrieb, Compliance oder Reputation.
Risiko | Gesamtrisikoeinschätzung auf Basis von Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensauswirkung zur Priorisierung.
Geplante Maßnahmen | Zusätzliche technische oder organisatorische Maßnahmen zur Risikoreduktion, z. B. Härtung, Authentifizierung, Monitoring oder Prozessanpassungen.
Restrisiko | Verbleibendes Risiko nach Umsetzung der geplanten Maßnahmen, das weiterhin bewusst akzeptiert oder beobachtet wird.
Entscheidung / Begründung | Dokumentierte Entscheidung zum Umgang mit dem Risiko (reduzieren, akzeptieren, vermeiden) inklusive Begründung – besonders relevant für den CRA-Nachweis

## Stammdaten
Levels
niedrig
mittel
hoch

## Risikomatrix
Eintritt \ Schaden | niedrig | mittel | hoch
niedrig | niedrig | niedrig | mittel
mittel | niedrig | mittel | hoch
hoch | mittel | hoch | hoch